## Materialeliste
Gruppe og undergruppe | Bygningsdel | Konstruktion | Konstruktion Mængde | Konstruktion Enhed | Opbygning | Valgte byggevarer (LCAbyg navngivning) | Byggevare Mængde | Byggevare Enhed | EPD navn | EPD nummer | Tegning / bilag
Tage
Tage | Tag | Tagopbygning | 1661 | m2 | Tagpap overmembran | Tagpap, bitumen toplag, ikke skifterbestrøet | 1 | m2/m2
[5 empty] | Tagpap undermembran | Tagpap, bitumen undermembran | 1 | m2/m2
[5 empty] | EPS-Isolering, 410mm | EPS isolering til vægge og tage 040 | 0.41 | m3/m2
[5 empty] | Huldæk, 400mm | Armeringsnet | 15.5 | kg/m2
[6 empty] | Fabriksbeton C45/55 | 0.22 | m3/m2 | md-20014-da_rev1-dansk-beton-fabriksbetonforeningen | MD-20014-DA_rev1
|  | Tagopbygning, taghus | 24 | m2 | Tagpap overmembran | Tagpap, bitumen toplag, ikke skifterbestrøet | 1 | m2/m2
[5 empty] | Tagpap undermembran | Tagpap, bitumen undermembran | 1 | m2/m2
[5 empty] | EPS-Isolering, 410mm | EPS isolering til vægge og tage 040 | 0.41 | m3/m2
[5 empty] | Huldæk, 220mm | Armeringsnet | 8.8 | kg/m2
[6 empty] | Fabriksbeton C45/55 | 0.13 | m3/m2 | md-20014-da_rev1-dansk-beton-fabriksbetonforeningen | MD-20014-DA_rev1
|  | Murkrone | 205 | m | Aluminiumsplade | Aluminiumsplade | 0.8 | kg/m
Ydervægge
Ydervægge | Ydervægge | Trækasetter, 410mm | 1007 | m2 | Fibercementplade | Fibercementplade | 12 mm
[5 empty] | Afstandsliste, 28x120 mm, c/c 450mm | Dansk, høvlet konstruktionstræ af nåletræ, forbrænding | 0.0075 | m3/m2 | md-20003-en-træ-dk-c-o-træ-og-møbelindustrien | MD-20003-en
[5 empty] | Vindspærre, 20mm | Wisa Gran krydsfiner, ubehandlet, forbrænding | 0.02 | m3/m2 | md-20008-en_rev2_trædk | MD-20008-en_rev2
[5 empty] | Blød mineraluld, 295mm | Mineraluld, alm. | 0.292 | m3/m2
[5 empty] | Træribber, 295x45mm, c/c 450mm | Dansk, høvlet konstruktionstræ af nåletræ, forbrænding | 0.03 | m3/m2 | md-20003-en-træ-dk-c-o-træ-og-møbelindustrien | MD-20003-en
[5 empty] | Dampspærre | Dampspærre PE (tykkelse 0,0002 m) | 1 | m2/m2
[5 empty] | Blød mineraluld, 45mm | Mineraluld, alm. | 0.042 | m3/m2
[5 empty] | Trælægter, 45x45mm, c/c 600mm | Dansk, høvlet konstruktionstræ af nåletræ, forbrænding | 0.0033 | m3/m2 | md-20003-en-træ-dk-c-o-træ-og-møbelindustrien | MD-20003-en
[5 empty] | 2 x Gipsplade | Gipskartonplade 13mm, hulplade | 2 | m2/m2
[5 empty] | Spartling | Puds, syntetisk harpisk | 0.55 | kg/m2
[5 empty] | Maling, 2 lag | Overflade, indendørsmaling, emulsions maling, slidstærk | 0.38 | kg/m2
|  | Forsatsvæg, taghus | 45.5 | m2 | Fibercementplade | Fibercementplade | 12 mm
[5 empty] | Afstandsliste, 28x120 mm, c/c 450mm | Dansk, høvlet konstruktionstræ af nåletræ, forbrænding | 0.0075 | m3/m2 | md-20003-en-træ-dk-c-o-træ-og-møbelindustrien | MD-20003-en
[5 empty] | Vindspærre, 20mm | Krydsfinerplader | 0.02 | m3/m2
[5 empty] | Blød mineraluld, 295mm | Mineraluld, alm. | 0.292 | m3/m2
[5 empty] | Træribber, 295x45mm, c/c 450mm | Dansk, høvlet konstruktionstræ af nåletræ, forbrænding | 0.03 | m3/m2 | md-20003-en-træ-dk-c-o-træ-og-møbelindustrien | MD-20003-en
| Skærmvæg på tag | Stålsøjler, SHS100x100x3,6 | 113.9 | m | Konstruktionsstålprofil, SHS100x100x3,6 | Stålprofil | 18.3 | kg/m
|  | Skærmvæg | 131 | m2 | Fibercementplade | Fibercementplade | 1 | m2/m2
[5 empty] | Hatprofil, 25mm, c/c 600mm | Stålprofil | 0.83 | kg/m2
Kælderydervægge | Kælderydervægge | Kælderydervæg, betonelement 250mm, EPS 250mm | 495.8 | m2 | Maling, 2 lag | Overflade, indendørsmaling, emulsions maling, slidstærk | 0.38 | kg/m2
[5 empty] | Spartling | Afretningslag, cementbaseret | 1.1 | kg/m2
[5 empty] | Betonelement, armeret | Armeringsnet | 12 | kg/m2
[6 empty] | Fabriksbeton C35/45 SCC | 0.25 | m3/m2 | md-20012-da_rev1-dansk-beton-fabriksbetonforeningen | MD-20012-da_rev1
[5 empty] | Isolering af kælder, EPS | EPS isolering til kælder | 0.25 | m3/m2
Indervægge
Ikke-bærende indervægge | Ikke bærende indervægge | Gips/Stål, 120mm | 1268.5 | m2 | Maling, 2 lag | Overflade, indendørsmaling, emulsions maling, slidstærk | 0.38 | kg/m2
[5 empty] | Spartling | Puds, syntetisk harpisk | 0.55 | kg/m2
[5 empty] | 2 x Gipsplade | Gipskartonplade 13mm, hulplade | 2 | m2/m2
[5 empty] | Blød mineraluld, 70mm | Mineraluld, alm. | 0.07 | m3/m2
[5 empty] | Skålskelet, 70mm | Stålprofil | 1.6 | kg/m2
[5 empty] | 2 x Gipsplade | Gipskartonplade 13mm, hulplade | 2 | m2/m2
[5 empty] | Spartling | Puds, syntetisk harpisk | 0.55 | kg/m2
[5 empty] | Maling, 2 lag | Overflade, indendørsmaling, emulsions maling, slidstærk | 0.38 | kg/m2
|  | Gips/Stål, 95mm, Forsatsvæg | 101 | m2 | Maling, 2 lag | Overflade, indendørsmaling, emulsions maling, slidstærk | 0.38 | kg/m2
[5 empty] | Spartling | Puds, syntetisk harpisk | 0.55 | kg/m2
[5 empty] | 2 x Gipsplade | Gipskartonplade 13mm, hulplade | 2 | m2/m2
[5 empty] | Blød mineraluld, 70mm | Mineraluld, alm. | 0.07 | m3/m2
[5 empty] | Skålskelet, 70mm | Stålprofil | 1.6 | kg/m2
|  | Gips/Stål, 95mm, Vægskørt | 326 | m2 | Maling, 2 lag | Overflade, indendørsmaling, emulsions maling, slidstærk | 0.38 | kg/m2
[5 empty] | Spartling | Puds, syntetisk harpisk | 0.55 | kg/m2
[5 empty] | 2 x Gipsplade | Gipskartonplade 13mm, hulplade | 2 | m2/m2
[5 empty] | Blød mineraluld, 70mm | Mineraluld, alm. | 0.07 | m3/m2
[5 empty] | Skålskelet, 70mm | Stålprofil | 1.6 | kg/m2
|  | Gips/Stål, 120mm, Vægskørt | 120 | m2 | Maling, 2 lag | Overflade, indendørsmaling, emulsions maling, slidstærk | 0.38 | kg/m2
[5 empty] | Spartling | Puds, syntetisk harpisk | 0.55 | kg/m2
[5 empty] | 2 x Gipsplade | Gipskartonplade 13mm, hulplade | 2 | m2/m2
[5 empty] | Blød mineraluld, 95mm | Mineraluld, alm. | 0.07 | m3/m2
[5 empty] | Skålskelet, 95mm | Stålprofil | 2.1 | kg/m2
|  | Flisevægge | 172.4 | m2 | Gulvklinker, 10 mm | Keramikfliser, u-glaseret | 1 | m2/m2
[5 empty] | Fliseklæber, 5 mm | Mørtel, fliseklæber | 5 | kg/m2
|  | Glasvæg (komplet væg) | 338 | m2 | LCAByg Standard opbygning | Aluminiumsprofil | 0.5 | kg/m2
[6 empty] | Tætningsliste, EPDB, ekstruderet | 0.03 | kg/m2
[6 empty] | Glas 3 mm | 5.67 | m2/m2
[6 empty] | Fastgørelsesmidler/skruer i galvaniseret stål | 0.05 | kg/m2
Ikke-bærende indervægge i kælder | Kælder indervægge | Porebeton, 100mm | 310 | m2 | Maling, 2 lag | Overflade, indendørsmaling, emulsions maling, slidstærk | 0.38 | kg/m2
[5 empty] | Spartling | Puds, syntetisk harpisk | 0.55 | kg/m2
[5 empty] | Porebetonblokke, 100mm | Porebeton 380 kg/m3 | 0.1 | m3/m2
[6 empty] | Mørtel, cementmørtel | 4.8 | kg/m2
[5 empty] | Spartling | Puds, syntetisk harpisk | 0.55 | kg/m2
[5 empty] | Maling, 2 lag | Overflade, indendørsmaling, emulsions maling, slidstærk | 0.38 | kg/m2
|  | Flisevægge | 53.15 | m2 | Gulvklinker, 10 mm | Keramikfliser, u-glaseret | 1 | m2/m2
[5 empty] | Fliseklæber, 5 mm | Mørtel, fliseklæber | 5 | kg/m2
Bærende indervægge | Beton indervægge | Elementvæg, 200mm, C35 | 1396.5 | m2 | Maling, 2 lag | Overflade, indendørsmaling, emulsions maling, slidstærk | 0.38 | kg/m2
[5 empty] | Spartling | Afretningslag, cementbaseret | 1.1 | kg/m2
[5 empty] | Betonelement, Armeret | Armeringsnet | 8.8 | kg/m2
[6 empty] | Beton C35 | 0.2 | m3/m2
[5 empty] | Spartling | Afretningslag, cementbaseret | 1.1 | kg/m2
[5 empty] | Maling, 2 lag | Overflade, indendørsmaling, emulsions maling, slidstærk | 0.38 | kg/m2
|  | Elementvæg, 200mm, C50 | 73.5 | m2 | Maling, 2 lag | Overflade, indendørsmaling, emulsions maling, slidstærk | 0.38 | kg/m2
[5 empty] | Spartling | Afretningslag, cementbaseret | 1.1 | kg/m2
[5 empty] | Betonelement, Armeret | Armeringsnet | 8.8 | kg/m2
[6 empty] | Beton C50 | 0.13 | m3/m2
[5 empty] | Spartling | Afretningslag, cementbaseret | 1.1 | kg/m2
[5 empty] | Maling, 2 lag | Overflade, indendørsmaling, emulsions maling, slidstærk | 0.38 | kg/m2
Vinduer, døre, glasfacader
Vinduer | Vinduer | Vinduer, 3-lags-rude, Alu | 1074 | m2 | LCAByg Standard opbygning for alu-vindue med 3-lags-rude, referenceopbygning | 3-lags-rude | 0.86 | m2/m2
[6 empty] | Vindueskarm, aluminium | 3.698 | m/m2
[6 empty] | Vinduesramme, aluminium | 3.621 | m/m2
|  | Ovenlyskuppel, plast (komplet ovenlys) | 1.15 | m2 | LCAByg standard byggevare | Ovenlyskuppel, plast (komplet ovenlys) | 1 | m2/m2
|  | Ovenlys bånd | 148.4 | m2 | LCAByg standard byggevare | Glastag, aluminium (komplet vindue) | 1 | m2/2
Døre | Døre | Dør, udvendig, stål/glas | 48.7 | m2 | Dør opbygget af henholds rude-glas og stål dør, i passende proportioner | Dør, stål, indv/udv/brand/røg mv | 0.3 | m2/m2
[6 empty] | 3-lags-rude | 0.7 | m2/m2
|  | Dør, udvendig, stål | 5.9 | m2 | LCAByg standard byggevare | Dør, stål, indv/udv/brand/røg mv | 1 | m2/m2
|  | Dør, indvendig, træplade | 350 | m2 | LCAByg standard opbygning for indvendig dør | Spånplade | 33 | kg/m2
[6 empty] | Træ, fyrretræ (12% fugt / 10,7% H20) | 10 | kg/m2
[6 empty] | Overflade, indendørsmaling, emulsions maling, slidstærk | 0.3575 | kg/m2
[6 empty] | Fastgørelsesmidler/skruer i galvaniseret stål | 1 | kg/m2
Dæk
Etagedæk | Loft | Systemloft, hygiejne | 264 | m2 | Montagesystem | Stål valsede profiler og plader | 2.4 | kg/m2
[5 empty] | Loftsplade | Loftspanel, mineraluld | 1 | m2/m2
|  | Systemloft, akustik | 5833 | m2 | Montagesystem | Stål valsede profiler og plader | 2.1 | kg/m2
[5 empty] | Loftsplade | Loftspanel, mineraluld | 1 | m2/m2
|  | Akustikplade, træbeton | 26.5 | m2 | Træbetonplade, 25mm | Træbetonplade | 1 | m2/m2
| Etagedæk over kælder | Huldæk, 220mm, over uopvarmet kælder | 81 | m2 | EPS-Isolering, 150mm | EPS ioslering til lofter / gulve og kælderydervæg / terrændæk 040 | 0.15 | m3/m2
[5 empty] | Forspændt huldæk, 220mm | Armeringsnet | 8.8 | kg/m2
[6 empty] | Beton C50 | 0.13 | m3/m2
[5 empty] | Spartling | Afretningslag, cementbaseret | 1.1 | kg/m2
[5 empty] | Maling, 2 lag | Overflade, indendørsmaling, emulsions maling, slidstærk | 0.38 | kg/m2
|  | Huldæk, 400mm, over kælder | 500 | m2 | Forspændt huldæk, 400mm | Armeringsnet | 15.5 | kg/m2
[6 empty] | Beton C50 | 0.22 | m3/m2
[5 empty] | Spartling | Afretningslag, cementbaseret | 1.1 | kg/m2
[5 empty] | Maling, 2 lag | Overflade, indendørsmaling, emulsions maling, slidstærk | 0.38 | kg/m2
| Etagedæk | Huldæk, 400mm | 2620 | m2 | Forspændt huldæk, 400mm | Armeringsnet | 15.5 | kg/m2
[6 empty] | Fabriksbeton C45/55 | 0.22 | m3/m2 | md-20014-da_rev1-dansk-beton-fabriksbetonforeningen | MD-20014-DA_rev1
| Gulv | Designgulv, støbt | 1595 | m2 | Weber designfloor 4650, 10mm | Weber Designfloor 4650 | 17 | kg/m2 | EPD-weberfloor_4650_Design_Colour-10.21 | NEPD-3166-1808-EN
[5 empty] | Afretningslag, 45mm | Afretningslag, cementbaseret | 108 | kg/m2
|  | Vinylgulv | 138 | m2 | PVC gulvbelægning, 3mm | Plastplade, transparent, PVC | 0.003 | m3/m2
[5 empty] | Afretningslag, 45mm | Afretningslag, cementbaseret | 108 | m3/m2
|  | Tæppefliser | 3038 | m2 | Tæppeflise | 2 mm | 1 | m2/m2
[5 empty] | Afretningslag, 57mm | Afretningslag, cementbaseret | 138.8 | kg/m2
Terrændæk
Terrændæk | Terrændæk | Terrændæk, kælder, støvbinder | 480.8 | m2 | Støvbinder | Hærdpladegulv (PU, epoxy) | 2 | kg/m2
[5 empty] | Undergulv, afretningslag, 15mm | Afretningslag, cementbaseret | 36 | kg/m2
[5 empty] | Betondæk, armeret, 100mm | Armeringsnet | 12 | kg/m2
[6 empty] | Fabriksbeton C30/37 | 0.1 | m3/m2 | md-20012-da_rev1-dansk-beton-fabriksbetonforeningen | MD-20012-da_rev1
[5 empty] | EPS isolering, 400mm | EPS isolering til lofter / gulve og kælderydervæg / terrændæk 040 | 0.4 | m3/m2
|  | Terrændæk, kælder, flisegulv | 151.2 | m2 | Gulvklinker, 10 mm | Keramikfliser, u-glaseret | 1 | m2/m2
[5 empty] | Fliseklæber, 5 mm | Mørtel, fliseklæber | 5 | kg/m2
[5 empty] | Undergulv, afretningslag, 15mm | Afretningslag, cementbaseret | 36 | kg/m2
[5 empty] | Betondæk, armeret, 100mm | Armeringsnet | 12 | kg/m2
[6 empty] | Fabriksbeton C30/37 | 0.1 | m3/m2 | md-20012-da_rev1-dansk-beton-fabriksbetonforeningen | MD-20012-da_rev1
[5 empty] | EPS isolering, 400mm | EPS isolering til lofter / gulve og kælderydervæg / terrændæk 040 | 0.4 | m3/m2
|  | Terrændæk, stueetage | 1165.4 | m2 | Betondæk, armeret, 100mm | Armeringsnet | 12 | kg/m2
[6 empty] | Fabriksbeton C30/37 | 0.1 | m3/m3 | md-20012-da_rev1-dansk-beton-fabriksbetonforeningen | MD-20012-da_rev1
[5 empty] | EPS isolering, 400mm | EPS isolering til lofter / gulve og kælderydervæg / terrændæk 040 | 0.4 | m3/m2
Fundamenter
Randfundamenter | Sokkel | Sokkelblok, 190mm | 20.8 | m2 | Letklinkerblok | Letklinkerbetonblok, ydervæg | 0.19 | m3/m2
|  | Therm sokkelblok, 330mm | 9.17 | m2 | Therm sokkelblok med EPS-isolering | Letklinkerbetonblok, ydervæg | 0.24 | m3/m2
[6 empty] | EPS isolering til lofter / gulve og kælderydervæg / terrændæk 040 | 0.09 | m3/m2
|  | Therm sokkelblok, 350mm | 14.85 | m2 | Therm sokkelblok med EPS-isolering | Letklinkerbetonblok, ydervæg | 0.26 | m3/m2
[6 empty] | EPS isolering til lofter / gulve og kælderydervæg / terrændæk 040 | 0.09 | m3/m2
| Randfundamenter | Randfundamenter, samlet | 161 | m3 | Betonfundament, armeret | Armeringsnet | 80 | kg/m3
[6 empty] | Fabriksbeton C30/37 | 1 | m3/m3
Punktfundamenter | Punktfundamenter | Punktfundamenter, samlet | 108.8 | m3 | Betonfundament, armeret | Armeringsnet | 80 | kg/m3
[6 empty] | Fabriksbeton C30/37 | 1 | m3/m3
Terræn
Spunsvægge | Ikke relevant i projekt
Kanaler under terrændæk | Ikke relevant i projekt
Gruber og sumpe | Ikke relevant i projekt
Trapper og ramper i terræn | Ikke relevant i projekt
Belægninger | Ikke relevant i projekt
Trapper og ramper
Trapper og ramper | Trapper | Beton insitutrappe | 3.39 | m3 | Insitustøbt betontrappeløb, armeret | Fabriksbeton C30/37 | 1 | m3/m3
[6 empty] | Armeringsnet | 60 | kg/m3
|  | Betonelement trappe | 19.03 | m3 | Elementtrapper og repos | Fabriksbeton C30/37 | 1 | m3/m3
[6 empty] | Armeringsnet | 60 | kg/m3
|  | Stålværn ved elementrapper | 55 | m | Stål | Stål, valsede profiler og plader | 27.3 | kg/m
|  | Ståltrapper | 1 | stk | Stål sidevanger | Stål, varmvalset plade, 2-20 mm | 1864 | kg/stk
[5 empty] | Stål trin | Stål, varmvalset plade, 2-20 mm | 3049 | kg/stk
|  | Glasværn ved ståltrappe | 34.39 | m | LCAByg standard konstruktion | Stålplade, rustfri | 1.014 | kg/m
[6 empty] | Glas 3 mm | 3.33 | m2/m
|  | Glasværn ved Atrium | 98.4 | m | LCAByg standard konstruktion | Stålplade, rustfri | 1.014 | kg/m
[6 empty] | Glas 3 mm | 3.33 | m2/m
Søjler og bjælker
Søjler | Bærende søjler i facade | CHS Ø325 | 346 | m | Konstruktionsstål profil, CHS Ø325 | Stålprofil | 55.5 | kg/m
Bjælker | Kompositbjælker til huldæk | Delta D40-400 | 741.9 | m | Deltabjælke, D40-400 | Stålprofil | 64 | kg/m
[5 empty] | Beton støbning i bjælke | Fabriksbeton C30/37 | 0.3168 | m3/m
Altaner og altangange
Altanbund | Altan | Søjler, RHS160x80x6 | 88 | m | Konstruktionsstål profil, RHS160x80x6 | Stålprofil | 22.3 | kg/m
|  | Bjælker, HEB160 | 59.1 | m | Konstruktionsstål profil, HEB160 | Stålprofil | 42.6 | kg/m
|  | Bjælker, RHS160x80x6 | 71.3 | m | Konstruktionsstål profil, RHS160x80x6 | Stålprofil | 22.3 | kg/m
|  | Altanvægge | 67.2 | m2 | Fibercementplade | Fibercementplade | 1 | m2/m2
[5 empty] | Stål hatprofil, 25mm, c/c 600mm | Stålprofil | 0.83 | kg/m2
[5 empty] | Stål C-profiler, 100mm, c/c 600mm | Stålprofil | 2.66 | kg/m2
[5 empty] | Stål hatprofil, 25mm, c/c 600mm | Stålprofil | 0.83 | kg/m2
[5 empty] | Træbeklædning, Frøslev heatwood, 21x118mm | FRØSLEV Heatwood, forbrænding | 0.021 | m3/m2 | md-20033-en-frøslev-træ | MD-20033-en
|  | Altandæk | 36.88 | m2 | Træbrædder, Frøslev heatwood, 25x118 mm | FRØSLEV Heatwood, forbrænding | 0.025 | m3/m2 | md-20033-en-frøslev-træ | MD-20033-en
[5 empty] | Stål hatprofil, 25mm, c/c 600mm | Stålprofil | 0.83 | kg/m2
[5 empty] | Bærende lag RHS160, indtastet i anden konstruktion | - | - | -
[5 empty] | Stål hatprofil, 25mm, c/c 600mm | Stålprofil | 0.83 | kg/m2
[5 empty] | Fibercementplade | Fibercementplade | 1 | m2/m2
|  | Altantag | 36.88 | m2 | Tagpap overmembran | Tagpap, bitumen toplag, ikke skifterbestrøet | 1 | m2/m2
[5 empty] | Tagpap undermembran | Tagpap, bitumen undermembran | 1 | m2/m2
[5 empty] | Krydsfinerplade | Wisa Gran krydsfiner, ubehandlet, forbrænding | 0.02 | m3/m2 | md-20008-en_rev2_trædk | MD-20008-en_rev2
[5 empty] | Stål hatprofil, 25mm, c/c 600mm | Stålprofil | 0.83 | kg/m2
[5 empty] | Trapezplade, 158mm | Stål, varmgalvaniseret stålplade | 11.78 | kg/m2
[5 empty] | Bærende lag RHS160, indtastet i anden konstruktion | - | - | -
[5 empty] | Stål hatprofil, 25mm, c/c 600mm | Stålprofil | 0.83 | kg/m2
[5 empty] | Træbeklædning, Frøslev heatwood, 21x118mm | FRØSLEV Heatwood, forbrænding | 0.021 | m3/m2 | md-20033-en-frøslev-træ | MD-20033-en
|  | Altanværn | 28 | m2 | LCAByg standard konstruktion | Stålplade, rustfri | 1.014 | kg/m
[6 empty] | Glas 3 mm | 3.33 | m2/m
Vand
Rør (vand) | Ikke medtaget i projekt
Pumper (vand) | Cirkulationspumper, vand | Cirkulationspumpe, 50-250W | 1 | stk | Cirkulationspumpe, vand. 84W | Cirkulationspumpe 50-250W | 1 | stk/stk
Køling
Rør (køling) | Ikke medtaget i projekt
Pumper (køling) | Ikke medtaget i projekt
Køleblandesløjfer | Ikke medtaget i projekt
Kølevekslere | Ikke medtaget i projekt
Beholdere/tanke | Ikke medtaget i projekt
Køleproducerende anlæg | Ikke medtaget i projekt
Varme
Rør (varme) | Ikke medtaget i projekt
Pumper (varme) | Cirkulationspumper, varme | Cirkulationspumpe, 250-1000W | 1 | stk | Cirkulationspumpe, varme, 416W | Cirkulationspumpe 250-1000 W | 1 | stk/stk
Varmeblandesløjfer | Blandesløjfer, varme | Cirkulationspumpe, 50-250W | 5 | stk | Blandesløjfe, 153W | Cirkulationspumpe 50-250W | 1 | stk/stk
|  | Cirkulationspumpe, 50-250W | 2 | stk | Blandesløjfe, 135W | Cirkulationspumpe 50-250W | 1 | stk/stk
Ekspansionsbeholdere | Ikke medtaget i projekt
Brugsvandsvekslere | Fjernvarmeveksler | Fjernvarmeveksler 120-400 kW, kontor, skoler og insitutioner og etageboliger | 1 | stk | LCAByg Standard byggevare | Fjernvarmeanlæg | 400 | kg/stk
Varmtvandsbeholdere | Varmtvandsbeholder | Varmtvandsbeholder 300L | 1 | stk | Varmtvandsbeholder 300L | Buffertank, rustfri stål | 59.5 | kg/stk
Varmegivere | Ikke medtaget i projekt
Varmeproducerende anlæg | Ikke medtaget i projekt
Ventilation
Ventilationskanaler | Ikke medtaget i projekt
Kanalisolering | Ikke medtaget i projekt
Ventilationsanlæg | Ventilationsaggregat | VE01 | 1 | stk | Ventilationsaggregat 9900 m3/h | Ventilationsaggregat m. varmegenvinding 10 000 m3/h | 1969 | kg/stk
|  | VE02 | 1 | stk | Ventilationsaggregat 14000 m3/h | Ventilationsaggregat m. varmegenvinding 10 000 m3/h | 2787 | kg/stk
|  | VE03 | 1 | stk | Ventilationsaggregat 9500 m3/h | Ventilationsaggregat m. varmegenvinding 10 000 m3/h | 1724 | kg/stk
|  | VE04 | 1 | stk | Ventilationsaggregat 7300 m3/h | Ventilationsaggregat m. varmegenvinding 10 000 m3/h | 1550 | kg/stk
|  | VE05 | 1 | stk | Ventilationsaggregat 8800 m3/h | Ventilationsaggregat m. varmegenvinding 10 000 m3/h | 1681 | kg/stk
Varmeflader, el og vandbårne | Ikke medtaget i projekt
Køleflader | Ikke medtaget i projekt
Væskekoblede vekslere | Ikke medtaget i projekt
Varmegenvinding | Medtaget i ventilationsaggregat
Varmevekslere | Ikke medtaget i projekt
Befugtere | Ikke medtaget i projekt
Affugtere | Ikke medtaget i projekt
Ventilatorer | Ikke medtaget i projekt
Kanalisolering | Ikke medtaget i projekt
Afløb
Rør (afsløb) | Ikke medtaget i projekt
Rørisolering | Ikke medtaget i projekt
El- og mekaniske anlæg
Solcelleanlæg | Ikke relevant i projekt
Elevatorer | Elevator | Elevator 4 etager | 1 | stk | Elementer per stol | Elevator (grundkompoenenter pr stk) | 1 | stk/stk
[5 empty] | Elementer per etage | Elevator (komponeneter pr etage) | 4 | stk/stk
Lifte | Ikke relevant i projekt
Rulletrapper | Ikke relevant i projekt

## Resultater for materialer
Gruppe og undergruppe | Bygningsdel | Konstruktion | Mængde | Enhed | GWP A1-3 | GWP B4 | GWP C3-4 | GWP SUM | Vægt
|  |  |  | m, m2, stk | total kgCO2e | total kgCO2e | total kgCO2e | total kgCO2e | kg
Tage |  |  |  |  | 225915.0632 | 91933.9791 | 46814.7912 | 364663.8335 | 877235.51
Tage | Tag | Tagopbygning | 1661 | m2 | 222021.3728 | 90624.5337 | 46172.9881 | 358818.8946 | 869483.67
|  | Tagopbygning, taghus | 24 | m2 | 2177.9715 | 1309.4454 | 641.6913 | 4129.1082 | 7587.84
|  | Murkrone | 205 | m | 1715.7188 | 0 | 0.11186 | 1715.8307 | 164
Ydervægge |  |  |  |  | 38145.3033 | 4516.3776 | 55279.6947 | 97941.3756 | 365551.34
Ydervægge | Ydervægge | Trækasetter, 410mm | 1007 | m2 | -13549.2839 | 3026.3456 | 45323.6654 | 34800.7271 | 71734.1485
|  | Forsatsvæg, taghus | 45.5 | m2 | 84.435 | 0 | 943.6487 | 1028.0836 | 1561.3325
| Skærmvæg på tag | Stålsøjler, SHS100x100x3,6 | 113.9 | m | 2072.7892 | 0 | 1.4217 | 2074.2109 | 2084.37
|  | Skærmvæg | 131 | m2 | 1024.2089 | 0 | 25.6286 | 1049.8375 | 1811.73
Kælderydervægge | Kælderydervægge | Kælderydervæg, betonelement 250mm, EPS 250mm | 495.8 |  | 48513.1542 | 1490.0319 | 8985.3303 | 58988.5164 | 288359.759
Indervægge |  |  |  |  | 159331.2939 | 19967.2695 | 4909.2787 | 184207.8421 | 780456.3413
Ikke-bærende indervægge | Ikke bærende indervægge | Gips/Stål, 120mm | 1268.5 | m2 | 16031.8129 | 7624.4676 | 783.4842 | 24439.7647 | 49848.8788
|  | Gips/Stål, 95mm, Forsatsvæg | 101 | m2 | 861.0703 | 303.5362 | 35.2083 | 1199.8148 | 2158.1175
|  | Gips/stål 95mm, Vægskørt | 326 | m2 | 2779.2963 | 979.7306 | 113.6426 | 3872.6695 | 6965.805
|  | Gips/stål 120mm, Vægskørt | 120 | m2 | 1203.637 | 360.637 | 45.235 | 1609.509 | 2702.85
|  | Flisevægge | 172.4 | m2 | 1480.2798 | 0 | 39.4093 | 1519.6892 | 4310
|  | Glasvæg (Komplet væg) | 338 | m2 | 27451.0577 | 0 | 343.016 | 27794.0736 | 19360.64
Ikke-bærende indervægge i kælder | Kælder indervægge | Porebeton, 100mm | 310 | m2 | 6653.6552 | 1863.2913 | 114.7993 | 8631.7457 | 14185.6
|  | Flisevægge | 53.15 | m2 | 456.3624 | 0 | 12.1497 | 468.5121 | 1328.75
Bærende indervægge | Beton indervægge | Elementvæg, 200mm, C35 | 1396.5 | m2 | 95533.8263 | 8393.8266 | 3246.0504 | 107173.7032 | 645965.04
|  | Elementvæg, 200mm, C50 | 73.5 | m2 | 6880.2961 | 441.7803 | 176.2838 | 7498.3602 | 33630.66
Vinduer, døre, glasfacader |  |  |  |  | 126083.7222 | 40098.2058 | 39992.5081 | 206174.4361 | 37597.236
Vinduer | Vinduer | Vinduer, 3-lags-rude, Alu | 1074 | m2 | 104685.178 | 1887.2567 | 10981.8476 | 117554.2823 | 10933.32
|  | Ovenlyskuppel, plast (komplet ovenlys) | 1.15 | m2 | 52.555 | 101.637 | 49.082 | 203.274 | 40.48
|  | Ovenlys bånd | 148.4 | m2 | 34428.8 | 36019.648 | 1590.848 | 72039.296 | 9171.12
Døre | Døre | Dør, udvendig, stål/glas | 48.7 | m2 | 3952.7754 | 2089.6642 | 146.1699 | 6188.6095 | 1667.001
|  | Dør, udvendig, stål | 5.9 | m2 | 800.925 | 0 | 10.489 | 811.414 | 260.19
|  | Dør, indvendig, træplade | 350 | m2 | -17836.5112 | 0 | 27214.0715 | 9377.5603 | 15525.125
Dæk |  |  |  |  | 550954.0318 | 115775.5396 | 34191.6714 | 700921.2428 | 2282188.815
Etagedæk | Loft | Systemloft, hygiejne | 264 | m2 | 1633.4208 | 1644.0967 | 10.6759 | 3288.1933 | 1267.2
|  | Systemloft, akustik | 5833 | m2 | 34121.3001 | 34353.9534 | 232.6533 | 68707.9068 | 26248.5
|  | Akustikplade, træbeton | 26.5 | m2 | -19.4576 | 0 | 210.3139 | 190.8564 | 238.5
| Etagedæk over kælder | Huldæk, 220mm, over uopvarmet kælder | 81 | m2 | 9199.9781 | 243.43 | 953.012 | 10396.42 | 41320.935
|  | Huldæk, 400mm, over kælder | 500 | m2 | 52754.988 | 1502.6542 | 1307.7901 | 55565.4323 | 253680
| Etagedæk | Huldæk, 400mm | 2620 | m2 | 273297.4465 | 0 | 6794.6349 | 280092.0814 | 1325405.6
| Gulv | Designgulv, støbt | 1595 | m2 | 38532.8203 | 0 | 2605.6717 | 41138.492 | 199375
|  | Vinylgulv | 138 | m2 | 4390.0336 | 3314.5295 | 1883.782 | 9588.3452 | 15409.08
|  | Tæppefliser | 3038 | m2 | 137043.5019 | 74716.8758 | 20193.1376 | 231953.5153 | 419244
Terrændæk |  |  |  |  | 115167.1737 | 24051.8758 | 48778.7963 | 187997.8458 | 467676.86
Terrændæk | Terrændæk | Terrændæk, kælder, støvbinder | 480.8 | m2 | 36612.0046 | 24051.8758 | 14987.6336 | 75651.5139 | 136018.32
|  | Terrændæk, kælder, flisegulv | 151.2 | m2 | 11054.8982 | 0 | 3983.5115 | 15038.4097 | 46252.08
|  | Terrændæk, stueetage | 1165.4 | m2 | 67500.271 | 0 | 29807.6512 | 97307.9222 | 285406.46
Fundamenter |  |  |  |  | 92562.2954 | 0 | 3209.4872 | 95771.7826 | 635002.0756
Randfundamenter | Sokkel | Sokkelblok, 190mm | 20.8 | m2 | 679.9416 | 0 | 13.2901 | 693.2317 | 1979.952
|  | Therm sokkelblok, 330mm | 9.17 | m2 | 381.0477 | 0 | 10.1223 | 391.17 | 1103.4261
|  | Therm sokkelblok, 350mm | 14.85 | m2 | 668.1717 | 0 | 17.391 | 685.5627 | 1935.6975
| Randfundamenter | Randfundamenter, samlet | 161 | m3 | 54203.6124 | 0 | 1890.8751 | 56094.4875 | 375935
Punktfundamenter | Punktfundamenter | Punktfundamenter, samlet | 108.8 | m3 | 36629.5219 | 0 | 1277.8087 | 37907.3307 | 254048
Terræn
Trapper og ramper |  |  |  |  | 28434.8346 | 0 | 341.6042 | 28776.4388 | 62873.3561
Trapper og ramper | Trapper | Beton insitutrappe | 3.39 | m3 | 1094.9744 | 0 | 39.7678 | 1134.7422 | 7847.85
|  | Betonelement trappe | 19.03 | m3 | 6146.7147 | 0 | 223.2395 | 6369.9542 | 44054.45
|  | Stålværn ved elementrapper | 55 | m | 1689.1875 | 0 | 2.7688 | 1691.9563 | 1501.5
|  | Ståltrapper | 1 | stk | 13148.5636 | 0 | 3.351 | 13151.9146 | 4913
|  | Glasværn ved ståltrapper | 34.39 | m | 1645.9222 | 0 | 18.7702 | 1664.6924 | 1180.0585
|  | Glasværn ved atrium | 98.4 | m | 4709.4721 | 0 | 53.707 | 4763.1791 | 3376.4976
Søjler og bjælker |  |  |  |  | 133263.1564 | 0 | 2820.7831 | 136083.9394 | 602039.64
Søjler | Bærende søjler i facade | CHS Ø325 | 346 | m | 19096.3081 | 0 | 13.0978 | 19109.4059 | 19203
Bjælker | Kompositbjælker til huldæk | Delta D40-400 | 741.9 | m | 114166.8482 | 0 | 2807.6853 | 116974.5335 | 582836.64
Altaner og altangange |  |  |  |  | 8469.9693 | 424.8659 | 3014.0346 | 11908.8698 | 11356.3708
Altanbund | Altan | Søjler, RHS160x8x6 | 88 | m | 1951.4969 | 0 | 1.3385 | 1952.8354 | 1962.4
|  | Bjælker, HEB160 | 59.1 | m | 2503.6719 | 0 | 1.7172 | 2505.3891 | 2517.66
|  | Bjælker, RHS160x8x6 | 71.3 | m | 1581.156 | 0 | 1.0845 | 1582.2405 | 1589.99
|  | Altanvægge | 67.2 | m2 | 266.1865 | 0 | 1051.9491 | 1318.1357 | 1769.376
|  | Altandæk | 36.88 | m2 | -4.274 | 0 | 685.8265 | 681.5525 | 934.908
|  | Altantag | 36.88 | m2 | 831.6383 | 424.8659 | 1256.8363 | 2513.3404 | 1621.2448
|  | Altanværn | 28 | m2 | 1340.0937 | 0 | 15.2825 | 1355.3762 | 960.792
Vand |  |  |  |  | 26.4569 | 27.368 | 0.91106 | 54.7359 | 4.94
Rør (vand) | Ikke medtaget i projekt
Pumper (vand) | Cirkulationspumper, vand | Cirkulationspumpe, 50-250W | 1 | stk | 26.4569 | 27.368 | 0.91106 | 54.7359 | 4.94
Køling |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rør (køling) | Ikke medtaget i projekt
Pumper (køling) | Ikke medtaget i projekt
Køleblandesløjfer | Ikke medtaget i projekt
Kølevekslere | Ikke medtaget i projekt
Beholdere/tanke | Ikke medtaget i projekt
Køleproducerende anlæg | Ikke medtaget i projekt
Varme |  | SUM |  |  | 2467.2727 | 2604.1642 | 136.8915 | 5208.3285 | 518.78
Rør (varme) | Ikke medtaget i projekt
Pumper (varme) | Cirkulationspumper, varme | Cirkulationspumpe, 250-1000W | 1 | stk | 132.285 | 136.8403 | 4.5553 | 273.6806 | 24.7
Varmeblandesløjfer | Blandesløjfer, varme | Cirkulationspumpe, 50-250W | 5 | stk | 185.1983 | 191.5757 | 6.3774 | 383.1515 | 34.58
|  | Cirkulationspumpe, 50-250W | 2 | stk
Ekspansionsbeholdere | Ikke medtaget i projekt
Brugsvandsvekslere | Fjernvarmeveksler | Fjernvarmeveksler 120-400 kW, kontor, skoler og insitutioner og etageboliger | 1 | stk | 1908.32 | 1994.8038 | 86.4838 | 3989.6076 | 400
Varmtvandsbeholdere | Varmtvandsbeholder | Varmtvandsbeholder 300L | 1 | stk | 241.4694 | 280.9444 | 39.475 | 561.8888 | 59.5
Varmegivere | Ikke medtaget i projekt
Varmeproducerende anlæg | Ikke medtaget i projekt
Ventilation |  | SUM |  |  | 38846.759 | 38898.4039 | 51.6448 | 77796.8077 | 9711
Ventilationskanaler | Ikke medtaget i projekt
Kanalisolering | Ikke medtaget i projekt
Ventilationsanlæg | Ventilationsaggregat | VE01 | 1 | stk | 7876.5594 | 7887.0309 | 10.4715 | 15774.0618 | 1969
|  | VE02 | 1 | stk | 11148.7918 | 11163.6136 | 14.8218 | 22327.2272 | 2787
|  | VE03 | 1 | stk | 6896.4898 | 6905.6584 | 9.1685 | 13811.3167 | 1724
|  | VE04 | 1 | stk | 6200.4404 | 6208.6836 | 8.2432 | 12417.3671 | 1550
|  | VE05 | 1 | stk | 6724.4776 | 6733.4175 | 8.9399 | 13466.8349 | 1681
Varmeflader, el og vandbårne | Ikke medtaget i projekt
Køleflader | Ikke medtaget i projekt
Væskekoblede vekslere | Ikke medtaget i projekt
Varmegenvinding | Ikke medtaget i projekt
Varmevekslere | Ikke medtaget i projekt
Befugtere | Ikke medtaget i projekt
Affugtere | Ikke medtaget i projekt
Ventilatorer | Ikke medtaget i projekt
Kanalisolering | Ikke medtaget i projekt
Afløb |  | SUM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rør (afsløb) | Ikke medtaget i projekt
Rørisolering | Ikke medtaget i projekt
El- og mekaniske anlæg |  | SUM |  |  | 9070.156 | 9113.6131 | 43.4571 | 18227.2263 | 2935
Solcelleanlæg | Ikke relevant i projekt
Elevatorer | Elevator | Elevator 4 etager | 1 | stk | 9070.156 | 9113.6131 | 43.4571 | 18227.2263 | 2935
Lifte | Ikke relevant i projekt
Rulletrapper | Ikke relevant i projekt

## Resultater for energi
Nøgletal fra Be18 |  |  |  |  | LCA resultat
Energibehov uden tillæg |  |  | Energibehov med tillæg |  | Energiforbrug til drift (B6)
Varme | 15.1 | kWh/m2 år | Varme | kWh/m2 år | Ibrugtagning, år | 2019
El til bygningsdrift | 10.5 | kWh/m2 år | El til bygningsdrift | kWh/m2 år | Opvarmet areal | 5946 | m2
[5 empty] | Klimapåvirkning total | 1275000 | kgCO2-ækv
[5 empty] | Klimapåvirkning B6 | 4.2886 | kgCO2-ækv /m2 år
Ydelse fra særlige kilder |  |  | Ydelse fra særlige kilder
Solceller |  | kWh/m2 år | Solceller | kWh/m2 år