## Materialeliste
Gruppe og undergruppe | Bygningsdel | Konstruktion | Konstruktions mængde | Konstruktionsenhed | Opbygning | Byggevarer i LCAbyg fil | EPD navn | EPD nummer | Tegning / bilag
Tage
Tage | Tagkonstruktiuon | 27(1)Tagkonstruktion | 847 | m² | Sedumtag inkl. bundopbygning | Grus 2-32 mm |  |  | (99)1.02 - Bygningsdeloversigt
Plastplade, transparent, PVC
[5 empty] | Tagdug, rodfast - iht LEV. | Tagpap_branche_EPD | Rephanol HG 03-04-2022
[5 empty] | 20 mm trykfast mineraluld | Mineraluld, trykfast til tagsystem
[5 empty] | 280 mm polystyren | EPS_brancheEPD(31mm) | Jackon-Super-EPS 04-07-2022 | MD-16006
[5 empty] | Dampspærre (tagpap) | Tagpap_branche_EPD | Rephanol HG 03-04-2022
[5 empty] | 50 mm trykfast mineraluld | Mineraluld, trykfast til tagsystem
[5 empty] | 153 mm trapezplader, dim. iht. lev. | Stål, valsede profiler og plader
[5 empty] | 22 mm forskalling | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran, Fobrænding | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran - 22-04-2025 | MD-20002
[5 empty] | 2x15 mm brandgips | Gipsplade_knauf(secura)_EPD | Knauf secura-board 12-10-2022
|  | 45 (1,2) Loft, træbeton | 34 | m² | Træbetonplade | Troldtekt grå natur, 35 mm, umalet, 35.0mm | Troldtekt_35mm_natural_grey_-_unpainted 11-11-2026 | MD-22050 | (99)1.02 - Bygningsdeloversigt
|  | 45 (4)Loft, nedhængt demonterbart systemloft | 28 | m² | Nedhængtloftsystem, stål | Stål, valsede profiler og plader |  |  | (99)1.02 - Bygningsdeloversigt
[5 empty] | Stenuldsplade | Mineraluld, trykfast til tagsystem
|  | 45(3) Loft, træbeton, nedhængt | 670 | m² | Nedhængtloftsystem, stål | Stål, valsede profiler og plader |  |  | (99)1.02 - Bygningsdeloversigt
[5 empty] | Træbetonplade | Troldtekt grå natur, 35 mm, umalet, 35.0mm | Troldtekt_35mm_natural_grey_-_unpainted 11-11-2026 | MD-22050
Ydervægge
Ydervægge | Ydervægge | (21)1 Ydervæg | 547 | m² | Træbeklædning | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran, Fobrænding | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran - 22-04-2025 | MD-20002 | (99)1.02 - Bygningsdeloversigt
[5 empty] | 38 mm taglægte (vandret) | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran, Fobrænding | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran - 22-04-2025 | MD-20002
[5 empty] | 25 mm trykimp. klemlister (lodret) | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran, Fobrænding | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran - 22-04-2025 | MD-20002
[5 empty] | 9 mm fibercementbaseret vindspærre | CEMBRITT, vindspærre(extreme), EPD | Cembritt 25-04-2021 | MD-16001
[5 empty] | 195 mm træskelet (lodret) / mineraluld | Mineraluld, alm.
[6 empty] | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran, Fobrænding | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran - 22-04-2025 | MD-20002
[5 empty] | 145 mm træskelet (lodret) / mineraluld | Mineraluld, alm.
[6 empty] | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran, Fobrænding | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran - 22-04-2025 | MD-20002
[5 empty] | Dampspærre | Dampspærre PE (tykkelse 0,0002 m)
[5 empty] | 70 mm træskelet (vandret) / mineraluld | Mineraluld, alm.
[6 empty] | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran, Fobrænding | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran - 22-04-2025 | MD-20002
[5 empty] | 13 mm fibergips | Fibergips_Fermacell_EPD | Fermacell 12.5 mm gypsum fibreboards 11-12-2022 | MD-21019
[5 empty] | 2 lag maling | Overflade, Indendørsmaling, emulsions maling, slidstærk
|  | (21)2 Ydervæg | 11 | m² | 9 mm fibercementbaseret vindspærre | CEMBRITT, vindspærre(extreme), EPD | Cembritt 25-04-2021 | MD-16001 | (99)1.02 - Bygningsdeloversigt
[5 empty] | 195 mm træskelet (lodret) / mineraluld | Mineraluld, alm.
[6 empty] | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran, Fobrænding | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran - 22-04-2025 | MD-20002
[5 empty] | 145 mm træskelet (lodret) / mineraluld | Mineraluld, alm.
[6 empty] | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran, Fobrænding | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran - 22-04-2025 | MD-20002
[5 empty] | Dampspærre | Dampspærre PE (tykkelse 0,0002 m)
Mineraluld, alm.
[5 empty] | 70 mm træskelet (vandret) / mineraluld | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran, Fobrænding | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran - 22-04-2025 | MD-20002
[5 empty] | 13 mm fibergips | Fibergips_Fermacell_EPD | Fermacell 12.5 mm gypsum fibreboards 11-12-2022 | MD-21019
[5 empty] | 2 lag maling | Overflade, Indendørsmaling, emulsions maling, slidstærk
|  | (21)3 Ydervæg | 15 | m² | Træbeklædning | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran, Fobrænding | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran - 22-04-2025 | MD-20002 | (99)1.02 - Bygningsdeloversigt
[5 empty] | 38 mm taglægte (vandret) | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran, Fobrænding | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran - 22-04-2025 | MD-20002
[5 empty] | 25 mm trykimp. klemlister (lodret) | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran, Fobrænding | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran - 22-04-2025 | MD-20002
[5 empty] | 9 mm fibercementbaseret vindspærre | CEMBRITT, vindspærre(extreme), EPD | Cembritt 25-04-2021 | MD-16001
[5 empty] | 195 mm træskelet (lodret) | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran, Fobrænding | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran - 22-04-2025 | MD-20002
[5 empty] | 9 mm fibercementbaseret vindspærre | CEMBRITT, vindspærre(extreme), EPD | Cembritt 25-04-2021 | MD-16001
Indervægge
Ikke-bærende indervægge | Indervægge | (22)1 Indervæg | 789 | m² | 2 lag maling | Overflade, Indendørsmaling, emulsions maling, slidstærk |  |  | (99)1.02 - Bygningsdeloversigt
[5 empty] | 13 mm fibergips | Fibergips_Fermacell_EPD | Fermacell 12.5 mm gypsum fibreboards 11-12-2022 | MD-21019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95 mm træskelet / mineraluld | Mineraluld, alm.
[6 empty] | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran, Fobrænding | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran - 22-04-2025 | MD-20002
[5 empty] | 13 mm fibergips | Fibergips_Fermacell_EPD | Fermacell 12.5 mm gypsum fibreboards 11-12-2022 | MD-21019
[5 empty] | 2 lag maling | Overflade, Indendørsmaling, emulsions maling, slidstærk
|  | (22)2 Indervæg | 46 | m² | 2 lag maling | Overflade, Indendørsmaling, emulsions maling, slidstærk |  |  | (99)1.02 - Bygningsdeloversigt
[5 empty] | 13 mm fibergips | Fibergips_Fermacell_EPD | Fermacell 12.5 mm gypsum fibreboards 11-12-2022 | MD-21019
[5 empty] | 120 mm træskelet / mineraluld | Mineraluld, alm.
[6 empty] | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran, Fobrænding | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran - 22-04-2025 | MD-20002
[5 empty] | 13 mm fibergips | Fibergips_Fermacell_EPD | Fermacell 12.5 mm gypsum fibreboards 11-12-2022 | MD-21019
[5 empty] | 2 lag maling | Overflade, Indendørsmaling, emulsions maling, slidstærk
|  | (22)3 Indervæg | 49 | m² | 2 lag maling | Overflade, Indendørsmaling, emulsions maling, slidstærk |  |  | (99)1.02 - Bygningsdeloversigt
[5 empty] | 13 mm fibergips | Fibergips_Fermacell_EPD | Fermacell 12.5 mm gypsum fibreboards 11-12-2022 | MD-21019
[5 empty] | 95 mm træskelet / mineraluld | Mineraluld, alm.
[6 empty] | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran, Fobrænding | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran - 22-04-2025 | MD-20002
30 mm hulrum
[5 empty] | 95 mm træskelet / mineraluld | Mineraluld, alm.
[6 empty] | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran, Fobrænding | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran - 22-04-2025 | MD-20002
[5 empty] | 13 mm fibergips | Fibergips_Fermacell_EPD | Fermacell 12.5 mm gypsum fibreboards 11-12-2022 | MD-21019
[5 empty] | 2 lag maling | Overflade, Indendørsmaling, emulsions maling, slidstærk
|  | (22)4 Indervæg | 77 | m² | 2 lag maling | Overflade, Indendørsmaling, emulsions maling, slidstærk |  |  | (99)1.02 - Bygningsdeloversigt
[5 empty] | 13 mm fibergips | Fibergips_Fermacell_EPD | Fermacell 12.5 mm gypsum fibreboards 11-12-2022 | MD-21019
[5 empty] | 95 mm træskelet / mineraluld | Mineraluld, alm.
[6 empty] | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran, Fobrænding | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran - 22-04-2025 | MD-20002
[5 empty] | 13 mm fibergips | Fibergips_Fermacell_EPD | Fermacell 12.5 mm gypsum fibreboards 11-12-2022 | MD-21019
[5 empty] | 25 mm forskalling/lister | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran, Fobrænding | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran - 22-04-2025 | MD-20002
[5 empty] | 25 mm træbeklædning | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran, Fobrænding | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran - 22-04-2025 | MD-20002
|  | (22)5 Indervæg | 13 | m² | 95 mm træskelet / mineraluld | Mineraluld, alm.
[6 empty] | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran, Fobrænding | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran - 22-04-2025 | MD-20002
[5 empty] | 13 mm fibergips | Fibergips_Fermacell_EPD | Fermacell 12.5 mm gypsum fibreboards 11-12-2022 | MD-21019
[5 empty] | 2 lag maling | Overflade, Indendørsmaling, emulsions maling, slidstærk
|  | (22)7 Indervæg | 3 | m² | 2 lag maling | Overflade, Indendørsmaling, emulsions maling, slidstærk |  |  | (99)1.02 - Bygningsdeloversigt
[5 empty] | 13 mm fibergips | Fibergips_Fermacell_EPD | Fermacell 12.5 mm gypsum fibreboards 11-12-2022 | MD-21019
[5 empty] | 120 mm træskelet / mineraluld | Mineraluld, alm.
[6 empty] | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran, Fobrænding | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran - 22-04-2025 | MD-20002
[5 empty] | 13 mm fibergips | Fibergips_Fermacell_EPD | Fermacell 12.5 mm gypsum fibreboards 11-12-2022 | MD-21019
[5 empty] | 2 lag maling | Overflade, Indendørsmaling, emulsions maling, slidstærk
|  | (22)8 Indervæg | 13 | m² | 2 lag maling | Overflade, Indendørsmaling, emulsions maling, slidstærk |  |  | (99)1.02 - Bygningsdeloversigt
[5 empty] | 15 mm fibergips | Fibergips_Fermacell_EPD | Fermacell 12.5 mm gypsum fibreboards 11-12-2022 | MD-21019
[5 empty] | 120 mm træskelet / mineraluld | Mineraluld, alm.
[6 empty] | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran, Fobrænding | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran - 22-04-2025 | MD-20002
[5 empty] | 15 mm fibergips | Fibergips_Fermacell_EPD | Fermacell 12.5 mm gypsum fibreboards 11-12-2022 | MD-21019
[5 empty] | 2 lag maling | Overflade, Indendørsmaling, emulsions maling, slidstærk
|  | (22)9 Indervæg | 76 | m² | 2 lag maling | Overflade, Indendørsmaling, emulsions maling, slidstærk |  |  | (99)1.02 - Bygningsdeloversigt
[5 empty] | 13 mm fibergips | Fibergips_Fermacell_EPD | Fermacell 12.5 mm gypsum fibreboards 11-12-2022 | MD-21019
[5 empty] | 95 mm træskelet / mineraluld | Mineraluld, alm.
[6 empty] | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran, Fobrænding | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran - 22-04-2025 | MD-20002
[5 empty] | 15 mm fibergips | Fibergips_Fermacell_EPD | Fermacell 12.5 mm gypsum fibreboards 11-12-2022 | MD-21019
[5 empty] | 2 lag maling | Overflade, Indendørsmaling, emulsions maling, slidstærk
|  | Vægoverflade, keramiske fliser | 108 | m² | Fliser | Keramikfliser, glaseret
[5 empty] | Fliseklæber | Mørtel, fliseklæber
[5 empty] | Vandtætningsmembran | Vandtætningsmembran, flydende
Vinduer, døre, glasfacader
Døre | Døre | Dør, indvendig, glasdør | 18 | stk. | 3 lags glas (ff 0,7) | 3-lags-rude |  |  | (99)0.01
[5 empty] | Ramme/kram: Træ | Fastgørelsesmidler/skruer i galvaniseret stål
Overflade, Indendørsmaling, emulsions maling, slidstærk
Spånplade
Træ, fyrretræ (12% fugt / 10,7% H2O)
|  | Ex. Indvendig dør, træ | 66.33 | m² | Trædør | Grå støbejern |  |  | (99)0.01
[5 empty] | Ramme/kram: Træ | Træ, egetræ (12% fugt / 10,7% H2O)
Træ, fyrretræ (12% fugt / 10,7% H2O)
|  | Facade døre | 18.6 | m² | 3 lags glas (ff 0,7) | 3-lags-rude |  |  | (99)3.3x
[5 empty] | Ramme/kram: Træ/alu | EPDM-tætning til aluminiumsprofil
Vindueskarm, aluminium
Vindueskarm, træ
Vinduesramme, aluminium
Vinduesramme, træ
|  | Foldedør | 10.53 | m² | Indvendig foldedør | Dør, industriport
Glasfacader | Curtain wall | 21 (4) Curtain wall | 72 | m² | 3 lags glas (ff 0,83) | 3-lags-rude |  |  | (99)3.3x
[5 empty] | Ramme/kram: Alu | Curtain wall profiler, aluminium
Vinduer | Vinduer | Vindue 1000x1000 | 3 | m² | 3 lags glas (ff 0,7) | 3-lags-rude |  |  | (99)3.3x
[5 empty] | Ramme/kram: Træ/alu | EPDM-tætning til aluminiumsprofil
Vindueskarm, aluminium
Vindueskarm, træ
Vinduesramme, aluminium
Vinduesramme, træ
|  | Vindue 1050x2100 | 15.44 | m² | 3 lags glas (ff 0,7) | 3-lags-rude |  |  | (99)3.3x
[5 empty] | Ramme/kram: Træ/alu | EPDM-tætning til aluminiumsprofil
Vindueskarm, aluminium
Vindueskarm, træ
Vinduesramme, aluminium
[6 empty] | Vinduesramme, træ |  |  | (99)3.3x
|  | Vindue 1200x1200 | 31.7 | m² | 3 lags glas (ff 0,7) | 3-lags-rude
[5 empty] | Ramme/kram: Træ/alu | EPDM-tætning til aluminiumsprofil
Vindueskarm, aluminium
Vindueskarm, træ
Vinduesramme, aluminium
Vinduesramme, træ
|  | Vindue 1200x1200 (indvendig) | 1.44 | m² | 2 lags glas (ff 0,7) | EPDM-tætning til aluminiumsprofil
[5 empty] | Ramme/kram: Træ | Glas 3 mm
Glas 3 mm
Vindueskarm, træ
Vinduesramme, træ
|  | Vindue 1400x1400 | 9.6 | m² | 3 lags glas (ff 0,7) | 3-lags-rude |  |  | (99)3.3x
[5 empty] | Ramme/kram: Træ/alu | EPDM-tætning til aluminiumsprofil
Vindueskarm, aluminium
Vindueskarm, træ
Vinduesramme, aluminium
Vinduesramme, træ
|  | Vindue 1500x1500 | 2.25 | m² | 3 lags glas (ff 0,7) | 3-lags-rude |  |  | (99)3.3x
[5 empty] | Ramme/kram: Træ/alu | EPDM-tætning til aluminiumsprofil
Vindueskarm, aluminium
Vindueskarm, træ
Vinduesramme, aluminium
Vinduesramme, træ
|  | Vindue 500x1600 (indvendig) | 1.6 | m² | 2 lags glas (ff 0,7) | EPDM-tætning til aluminiumsprofil
[5 empty] | Ramme/kram: Træ | Glas 3 mm
Glas 3 mm
Vindueskarm, træ
Vinduesramme, træ
|  | Vindue 600x1600 (indvendig) | 1.92 | m² | 2 lags glas (ff 0,7) | EPDM-tætning til aluminiumsprofil
[5 empty] | Ramme/kram: Træ | Glas 3 mm
Glas 3 mm
Vindueskarm, træ
Vinduesramme, træ
|  | Vindue 600x600 (indvendig) | 0.36 | m² | 2 lags glas (ff 0,7) | EPDM-tætning til aluminiumsprofil
[5 empty] | Ramme/kram: Træ | Glas 3 mm
Glas 3 mm
Vindueskarm, træ
Vinduesramme, træ
|  | Vindue 700x1600 (indvendig) | 2.24 | m² | 2 lags glas (ff 0,7) | EPDM-tætning til aluminiumsprofil
[5 empty] | Ramme/kram: Træ | Glas 3 mm
Glas 3 mm
Vindueskarm, træ
Vinduesramme, træ
Terrændæk
Terrændæk | Terrændæk | (13)1 Terrrændæk | 768 | m² | Fugtspærre | Dampspærre PE (tykkelse 0,0002 m) |  |  | (99)1.02 - Bygningsdeloversigt
[5 empty] | 120 mm beton med armeringsnet | Fabriksbeton (C20/25 SCC og C25/30) i eksponeringsklasserne X0 og XC1, Fabriksbeton C25/30 (gulv) | Fabriksbeton (C20/25 SCC og C25/30) - 20-07-2025 | MD-20011
Armeringsnet
[5 empty] | 400 mm polystyren | EPS_brancheEPD(31mm) | Jackon-Super-EPS 04-07-2022 | MD-16006
|  | 43 (3) Gulv, vinyl | 103 | m² | Vinyl | Plastplade, transparent, PVC |  |  | (99)3.07
[5 empty] | Trinlydsisolering i EPS | EPS isolering til lofter / gulve og kælderydervæg / terrændæk 040
|  | 43(1,2,4,5) Gulv, linoleum | 616 | m² | Linoleum | Linoleum gulvbelægning (tykkelse 0,0025 m) |  |  | (99)3.07
[5 empty] | Trinlydsisolering i EPS | EPS isolering til lofter / gulve og kælderydervæg / terrændæk 040
Fundamenter
Stribefundamenter under bærende indervægge | Stribefundamenter | Stribefundament - Beton | 205.2 | m | 450 mm beton | Fabriksbeton (C20/25 SCC og C25/30) i eksponeringsklasserne X0 og XC1, Fabriksbeton C20/25 SCC (fundament) | Fabriksbeton (C20/25 SCC og C25/30) - 20-07-2025 | MD-20011 | K09_H1_EF_N200
Armeringsnet
|  | Stribefundament - Letklinkerblokke | 9.6 | m | Letklinkeblok | Letklinkerbeton, hulblokke 1601 kg/m3
|  | Stribefundament - Skawblock | 177.4 | m | 390 mm Skawblok | Letklinkerbeton, hulblokke 1601 kg/m3
EPS isolering til lofter / gulve og kælderydervæg / terrændæk 035
|  | Yderside, puds, kalk-/cementbaseret | 109.5768 | m2 | Sokkelpuds | Kalkcementpuds
Punktfundament | Punktfundamenter | Punktfundamenter | 5.6 | m³ | Punktfundamenter 700 x 1327 x 400mm 700 x 700 x 400mm 800 x 800 x 400mm 800 x 363 x 570mm | Fabriksbeton (C20/25 SCC og C25/30) i eksponeringsklasserne X0 og XC1, Fabriksbeton C20/25 SCC (fundament) | Fabriksbeton (C20/25 SCC og C25/30) - 20-07-2025 | MD-20011
Armeringsnet
Søjler og bjælker
Bjælker | Bjælker | Bjælker, Konstruktionsstål | 0.25 | m³ | Konstruktionsstål RHS90x90x5 RHS70x70x5 RHS100x100x6 RHSH100x50x6 | Stålprofil |  |  | K09_H1_E0_N400
|  | Bjælker, Konstruktionstræ | 0.06 | m³ | Konstruktionstræ Reglar 3 stk. 45x145mm Reglar 2 stk. 45x145mm | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran, Fobrænding | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran - 22-04-2025 | MD-20002
|  | Bjælker, Limtræ | 12.82 | m³ | Limtræ GL 165x360mm GL 190x500mm GL 140x500mm GL 115x500mm GL 140x360mm GL 215x450mm GL 115x360mm | Limtræs-produkter af fyr og gran, Fobrænding | Limtræ konstruktionstræprodukter af fyr og gran - 22-04-2025 | MD-20005
Søjler | Søjler | Søjler, Konstruktionsstål | 0.4 | m³ | Konstruktionsstål HE220B HE280B IPE180 | Stålprofil | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran - 22-04-2025 | MD-20002 | K09_H1_E0_N300
|  | Søjler, Konstruktionstræ | 1.3 | m³ | Konstruktionstræ Reglar 2 stk. 45x220mm Regel 1 stk. 45x145mm | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran, Fobrænding | Savede og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran - 22-04-2025 | MD-20002
Vand
Vandrør | Vand | Tekniskisolering | 1.1 | m³ | 40 mm teknisk isolering | Mineraluld, stenuld, rørskål |  |  | K08.2_H1_E00_N001
Vandrør |  | Vandrør | 446.6 | m | PEX: 18x2,5mm, 22x3mm, 28x4mm og 15x2,5mm | Rør, Brugsvandsrør, PEX
Varmtvandsbeholder |  | Cirkulationspumpe | 1 | stk. | Cirkulationspumpe (30 W) | Cirkulationspumpe <50 W
|  | Brugsvandsveksler (82 kW) | 1 | stk. | Brugsvandsveksler (82 kW) | Fjernvarmeanlæg
Varme
Gulvvarme | Varmeinstallationer | Gulvvarmerør, PEX, 200 mm afstand | 559 | m² | Gulvvarme (CC 300mm) | Gulvvarme, PEX (200 mm afstand) |  |  | K08.3_H1_E00_N001
Varmerør |  | Varmerør | 92 | m | Varmerør, pex (ø22) | Rør, Brugsvandsrør, PEX
Andet (varme) |  | Tekniskisolering | 0.2 | m³ | 20 mm teknisk isolering | Mineraluld, stenuld, rørskål
Varmeforsyningsanlæg |  | Pumpe - Gulvvarme | 1 | stk. | Pumpe - Gulvvarme (25W) | Cirkulationspumpe <50 W
|  | Pumpe - Varmeanlæg | 1 | stk. | Pumpe - Varmeanlæg (85 W) | Cirkulationspumpe 50-250 W
|  | Pumpe - Ventilationsanlæg | 2 | stk. | Pumpe - Ventilationsvarmeflade (45 W) | Cirkulationspumpe <50 W
Radiatorer |  | Radiatorer + Ripperør | 578 | kg | Radiator - Type: LK30-160 + 2PK-555 + 1PK-555 + 2PK-355 Ribberør | Radiator, stålplade
Ventilation
Ventilationskanaler | Ventilationskanaler | Ventilationskanal, ø100 | 46.8 | m | galvaniseret stål - ø100 | Ventilationskanal, galvaniseret stål |  |  | K08.6_H1_E00_N001
|  | Ventilationskanal, ø125 | 0.9 | m | galvaniseret stål - ø125 | Ventilationskanal, galvaniseret stål
|  | Ventilationskanal, ø160 | 2.2 | m | galvaniseret stål - ø160 | Ventilationskanal, galvaniseret stål
|  | Ventilationskanal, ø200 | 40 | m | galvaniseret stål - ø200 | Ventilationskanal, galvaniseret stål
|  | Ventilationskanal, ø250 | 76.2 | m | galvaniseret stål - ø250 | Ventilationskanal, galvaniseret stål
|  | Ventilationskanal, ø315 | 34.6 | m | galvaniseret stål - ø315 | Ventilationskanal, galvaniseret stål
|  | Ventilationskanal, ø400 | 41.2 | m | galvaniseret stål - ø400 | Ventilationskanal, galvaniseret stål
|  | Ventilationskanal, ø500 | 54.2 | m | galvaniseret stål - ø500 | Ventilationskanal, galvaniseret stål
|  | Teknisk isolering | 1.4 | m³ | Teknisk pladeisolering | Mineraluld, stenuld, teknisk pladeisolering
Ventilationsanlæg | Aggregat | Ventilationsagregat 1600 m3/h | 0.16 | stk. | Aggregat VE01 6400 m3/h | Ventilationsaggregat m. varmegenvinding 10 000 m3/h
|  | Ventilationsagregat 6400 m3/h | 0.64 | stk. | Aggregat VE02 1600 m3/h | Ventilationsaggregat m. varmegenvinding 10 000 m3/h
Afløb
Faldstammer | Afløbsrør | Nedløbsrør, inde | 15 | m | Afløb indenfor klimaskærm | Rør, Afløbsrør, PVC
|  | Nedløb, stål | 31.5 | m |  |  |  |  | K08_H1_E0_N100
El- og mekaniske anlæg
Energiproduktion | Solcelleanlæg | Solceller | 62 | m² | Solceller | Solcelleanlæg 1000 kWh / m2*a

## Resultater for materialer
Gruppe og undergruppe | Bygningsdel | Konstruktion | Mængde | Enhed | GWP A1-3 | GWP B4 | GWP C3-4 | GWP SUM | Vægt
|  |  |  | m, m2, stk | total kgCO2e | total kgCO2e | total kgCO2e | total kgCO2e | kg
Tage |  |  |  |  | 53416.2959 | 43244.9259 | 26694.8455 | 123356.0673 | 123632.6676
Tage | Tagkonstruktion | 27(1)Tagkonstruktion | 847 | m² | 50342.7646 | 34043.7651 | 20184.7159 | 104571.2457 | 112467.6076
|  | 45 (2) Loft, træbeton | 34 | m² | 68.34 | 0 | 314.16 | 382.5 | 468.86
|  | 45 (4)Loft, nedhængt demonterbart systemloft | 28 | m² | 150.9913 | 153.6899 | 2.6986 | 307.3797 | 116.9
|  | 45(1,3) Loft, træbeton, nedhængt | 670 | m² | 2854.2 | 9047.471 | 6193.271 | 18094.9419 | 10579.3
Ydervægge |  |  |  |  | -6061.2739 | 1676.9621 | 22971.5233 | 18587.2116 | 35853.159
Ydervægge | Ydervægge | (21)1 Ydervæg | 547 | m² | -5930.9425 | 1643.9037 | 22286.8928 | 17999.854 | 34634.1255
|  | (21)2 Ydervæg | 11 | m² | 52.7706 | 33.0584 | 263.9985 | 349.8275 | 581.1135
|  | (21)3 Ydervæg | 15 | m² | -183.102 | 0 | 420.6321 | 237.5301 | 637.92
Indervægge |  |  |  |  | 2451.0618 | 6250.7252 | 8072.9954 | 16774.7824 | 42238.9565
Ikke-bærende indervægge | Indervægge | (22)1 Indervæg | 789 | m² | 2413.5658 | 4742.3768 | 4457.2591 | 11613.2017 | 28216.218
|  | (22)2 Indervæg | 46 | m² | 120.7981 | 276.4884 | 328.0274 | 725.3138 | 1714.7765
|  | (22)3 Indervæg | 49 | m² | 90.4492 | 294.5202 | 531.3502 | 916.3197 | 2021.936
|  | (22)4 Indervæg | 77 | m² | -1335.2556 | 573.6975 | 2116.6723 | 1355.1143 | 3807.034
|  | (22)5 Indervæg | 13 | m² | 11.9984 | 39.069 | 70.4852 | 121.5526 | 268.216
|  | (22)7 Indervæg | 3 | m² | 7.8781 | 18.0319 | 21.3931 | 47.3031 | 111.8333
|  | (22)8 Indervæg | 13 | m² | 40.0666 | 78.138 | 93.8557 | 212.0604 | 561.3107
|  | (22)9 Indervæg | 76 | m² | 174.1123 | 228.4034 | 432.2782 | 834.7939 | 2913.232
|  | Vægoverflade, keramiske fliser | 108 | m² | 927.4488 | 0 | 21.6741 | 949.1229 | 2624.4
Vinduer, døre, glasfacader |  |  |  |  | 17865.651 | 10458.9654 | 4418.581 | 32743.1974 | 7363.2275
Døre | Døre | Dør, indvendig, glasdør | 18 | stk. | 717.5414 | 1488.8331 | 757.597 | 2963.9715 | 1000.8774
|  | Ex. Indvendig dør, træ | 66.33 | m² | 0 | 1751.3236 | 203.7847 | 1955.1083 | 0
|  | Facade døre | 18.6 | m² | 1303.0325 | 798.1058 | 610.0536 | 2711.1919 | 677.0949
|  | Foldedør | 10.53 | m² | 2776.6557 | 0 | 60.6728 | 2837.3285 | 932.3262
Glasfacader | Curtain Wall | 21 (4) Curtain wall | 72 | m² | 8615.1296 | 3663.1954 | 530.975 | 12809.3 | 2326.32
Vinduer | Vinduer | Vindue 1000x1000 | 3 | m² | 210.1665 | 128.7267 | 98.3957 | 437.289 | 109.2088
|  | Vindue 1050x2100 | 15.44 | m² | 1081.6571 | 662.5136 | 506.41 | 2250.5808 | 562.0615
|  | Vindue 1200x1200 | 31.7 | m² | 2220.7597 | 1360.2126 | 1039.7149 | 4620.6872 | 1153.9735
|  | Vindue 1200x1200 (indvendig) | 1.44 | m² | 17.4745 | 14.9606 | 42.3016 | 74.7366 | 29.6911
|  | Vindue 1400x1400 | 9.6 | m² | 672.5329 | 411.9256 | 314.8663 | 1399.3248 | 349.4683
|  | Vindue 1500x1500 | 2.25 | m² | 157.6249 | 96.5451 | 73.7968 | 327.9668 | 81.9066
|  | Vindue 500x1600 (indvendig) | 1.6 | m² | 19.4161 | 16.6229 | 47.0017 | 83.0407 | 32.9901
|  | Vindue 600x1600 (indvendig) | 1.92 | m² | 23.2993 | 19.9475 | 56.4021 | 99.6488 | 39.5881
|  | Vindue 600x600 (indvendig) | 0.36 | m² | 4.3686 | 3.7401 | 10.5754 | 18.6842 | 7.4228
|  | Vindue 700x1600 (indvendig) | 2.24 | m² | 45.9922 | 42.3128 | 66.0334 | 154.3385 | 60.2981
Terrændæk |  |  |  |  | 40131.4186 | 0 | 21488.4698 | 61619.8884 | 221954.9557
Terrændæk | Terrændæk | (13)1 Terrrændæk | 768 | m² | 41192.6703 | 0 | 18321.4872 | 59514.1575 | 219815.7312
|  | 43 (3) Gulv, vinyl | 103 | m² | 839.8229 | 0 | 844.909 | 1684.7319 | 257.0365
|  | 43(1,2,4,5) Gulv, linoleum | 616 | m² | -1901.0746 | 0 | 2322.0736 | 420.999 | 1882.188
Fundamenter |  |  |  |  | 30397.2054 | 0 | 2601.3849 | 32998.5902 | 232765.8636
Stribefundamenter under bærende indervægge | Stribefundamenter | Stribefundament - Beton | 205.2 | m | 17682.7831 | 0 | 966.4138 | 18649.1969 | 177719.616
|  | Stribefundament - Letklinkerblokke | 9.6 | m | 655.5293 | 0 | 18.2856 | 673.8149 | 2720.4192
|  | Stribefundament - Skawblock | 177.4 | m | 10012.5439 | 0 | 1519.046 | 11531.5899 | 37305.446
|  | Yderside, puds, kalk-/cementbaseret | 109.5768 | m² | 390.7881 | 0 | 29.5967 | 420.3848 | 1972.3824
Punktfundament | Punktfundamenter | Punktfundamenter | 5.6 | m³ | 1655.561 | 0 | 68.0427 | 1723.6037 | 13048
Søjler og bjælker |  |  |  |  | -3897.0855 | 0 | 10518.6651 | 6621.5796 | 11905.16
Bjælker | Bjælker | Bjælker, Konstruktionsstål | 0.25 | m³ | 1864.5825 | 0 | 1.2789 | 1865.8614 | 1875
|  | Bjælker, Konstruktionstræ | 0.06 | m³ | -40.8 | 0 | 43.68 | 2.88 | 27.36
|  | Bjælker, Limtræ | 12.82 | m³ | -7820.2 | 0 | 9525.26 | 1705.06 | 6410
Søjler | Søjler | Søjler, Konstruktionsstål | 0.4 | m³ | 2983.332 | 0 | 2.0462 | 2985.3782 | 3000
|  | Søjler, Konstruktionstræ | 1.3 | m³ | -884 | 0 | 946.4 | 62.4 | 592.8
Vand |  |  |  |  | 1485.2359 | 612.1252 | 531.3196 | 2628.6806 | 422.55
Vandrør | Vand | Tekniskisolering | 1.1 | m³ | 349.7472 | 0 | 0.018007 | 349.7652 | 166.1
Vandrør |  | Vandrør | 446.6 | m | 549.7642 | 0 | 504.901 | 1054.6651 | 133.98
Varmtvandsbeholder |  | Cirkulationspumpe | 1 | stk. | 13.2285 | 13.684 | 0.45553 | 27.3681 | 2.47
|  | Brugsvandsveksler (82 kW) | 1 | stk. | 572.496 | 598.4411 | 25.9451 | 1196.8823 | 120
Varme |  |  |  |  | 5158.3494 | 6691.942 | 1883.3578 | 13733.6492 | 1290.4042
Gulvvarme | Varmeinstallationer | Gulvvarmerør, PEX, 300 mm afstand | 559 | m² | 2122.4284 | 3957.9465 | 1835.518 | 7915.8929 | 521.9942
Varmerør |  | Varmerør | 92 | m | 49.0758 | 94.1468 | 45.071 | 188.2937 | 11.96
Andet (varme) |  | Tekniskisolering | 1.1 | m³ | 349.7472 | 0 | 0.018007 | 349.7652 | 166.1
Varmeforsyningsanlæg |  | Pumpe - Gulvvarme | 1 | stk. | 13.2285 | 13.684 | 0.45553 | 27.3681 | 2.47
|  | Pumpe - Varmeanlæg | 1 | stk. | 26.4569 | 27.368 | 0.91106 | 54.7359 | 4.94
|  | Pumpe - Ventilationsanlæg | 2 | stk. | 26.457 | 27.3681 | 0.91106 | 54.7361 | 4.94
Radiatorer |  | Radiatorer + Ripperør | 578 | kg | 2570.9556 | 2571.4286 | 0.47308 | 5142.8573 | 578
Ventilation |  |  |  |  | 6552.7336 | 2255.7629 | 5.1804 | 8813.677 | 2089.159
Ventilationskanaler | Ventilationskanaler | Ventilationskanal, ø100 | 46.8 | m | 162.5753 | 0 | 0.087336 | 162.6626 | 53.352
|  | Ventilationskanal, ø125 | 0.9 | m | 3.8669 | 0 | 0.0020773 | 3.869 | 1.269
|  | Ventilationskanal, ø160 | 2.2 | m | 13.5418 | 0 | 0.0072747 | 13.5491 | 4.444
|  | Ventilationskanal, ø200 | 40 | m | 312.0353 | 0 | 0.16763 | 312.203 | 102.4
|  | Ventilationskanal, ø250 | 76.2 | m | 738.3902 | 0 | 0.39666 | 738.7868 | 242.316
|  | Ventilationskanal, ø315 | 34.6 | m | 464.9631 | 0 | 0.24978 | 465.2129 | 152.586
|  | Ventilationskanal, ø400 | 41.2 | m | 754.5282 | 0 | 0.40533 | 754.9336 | 247.612
|  | Ventilationskanal, ø500 | 54.2 | m | 1575.62 | 0 | 0.84642 | 1576.4664 | 517.068
|  | Teknisk isolering | 1.4 | m³ | 274.4448 | 0 | 0.022918 | 274.4677 | 204.96
Ventilationsanlæg | Aggregat | Ventilationsagregat 1600 m3/h | 0.16 | stk. | 450.5536 | 451.1526 | 0.59899 | 902.3052 | 112.6304
|  | Ventilationsagregat 6400 m3/h | 0.64 | stk. | 1802.2144 | 1804.6104 | 2.396 | 3609.2207 | 450.5216
Afløb |  |  |  |  | 46.3393 | 61.0135 | 14.6742 | 122.027 | 24.15
Faldstammer | Afløbsrør | Nedløbsrør, inde | 15 | m | 46.3393 | 61.0135 | 14.6742 | 122.027 | 24.15
El- og mekaniske anlæg |  |  |  |  | 18394.532 | 19146.9888 | 752.4568 | 38293.9776 | 558
Energiproduktion | Solcelleanlæg | Solceller | 62 | m² | 18394.532 | 19146.9888 | 752.4568 | 38293.9776 | 558

## Resultater for energi
Nøgletal fra Be18 |  |  |  |  | LCA resultat
Energibehov uden tillæg |  |  | Energibehov med tillæg |  | Energiforbrug til drift (B6)
Varme | 39 | kWh/m2 år | Varme | kWh/m2 år | Ibrugtagning, år | 2017
El til bygningsdrift | 0.7 | kWh/m2 år | El til bygningsdrift | kWh/m2 år | Opvarmet areal | 851 | m2
[5 empty] | Klimapåvirkning total | 131800 | kgCO2-ækv
[5 empty] | Klimapåvirkning B6 | 3.0975 | kgCO2-ækv /m2 år
Ydelse fra særlige kilder |  |  | Ydelse fra særlige kilder
Solceller | 10.7 | kWh/m2 år | Solceller | kWh/m2 år